Impulse 6000 & 7000 Release Notes

Firmware version 2.12

- Requires DSP v2.12

- Requires UI v2.12

- Fixes Pacer Parameter measurement inconsistencies when using the Physio-Control detection algorithm.